
脑病一科下肢深静脉血栓气压治疗泵招标公告

一、购置数量：1台
二、技术参数及要求（不要求提供针对本项目的唯一授权）
	序号
	技术和性能参数名称
	招标参数和性能要求

	一、总体要求

	1.1
	标准配置
	抗栓泵1台，连接管2根，简便使用说明书标签1个，操作手册1本。

	二、主要技术规格

	2.1
	气泵
	超静音、轻巧方便、自动化程度高，通俗明了的设计简单易学、一键式按钮操作，液晶显示提供给病人和护理人员清晰的信息反馈和快速故障检测。

	2.2
	护套
	压力护套具有良好的透气性和保暖性，轻巧易清洗

	2.3
	UL器械分类
	I类器械；内部供电，便携式；BF类型适用组件；非AP或APG器械

	2.4
	工作模式
	双腿交替进行 

	2.5
	压力范围
	30-60mmhg的安全范围，可以调节

	2.6
	床钩
	有

	2.7
	音频/视频告警
	可根据机器面板报警部位的显示查出报警原因

	2.8
	主机重量
	≤3kg

	2.9
	电源要求
	100-240VAC，50VA，50/60Hz


三、投标文件包含技术标和商务标，附彩页，密封报价，加盖单位公章。

四、最高限价   4.5   万元人民币，最低价中标。

五、设备到场负责安装、培训，即可使用，我方不再承担任何费用。

六、开标时间：2015年   4   月   15   日  15  时。

如有疑问请及时咨询，咨询电话：0550-3510960，特此公告。
设备科     2015-4-8
PAGE  
1

