拟购教学设备技术参数一

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合模拟人 | 技术参数： ★模型真实模拟BLS急救，模拟人可进行CPR训练、接驳真实的监护仪，并可使用真实的除颤起搏仪进行除颤和起搏训练，模拟人可对除颤起搏作出相应的生理反应，并通过监护设备反映出来。 1、生命特征模拟：瞳孔及颈动脉的搏动，真实模拟ECG的变化。 •初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。 •按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。 •抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。 2、心肺复苏培训：可进行胸外按压、气道开放、人工呼吸；实时操作曲线显示；统计数据打印成绩，可选择训练和考核方式。 •训练模式：在规定的时间内，按压和吹气30：2的比例，完成5个循环操作。 •考核模式：在设定的时间范围内，完成前期设定考核标准。老师可自行设定操作时间范围、循环次数、按压和吹气的比例、及格的按压数、及格的吹气数、按压和吹气正确率。 3、胸外按压：显示屏上条形码显示按压深度，正确的按压深度5cm以上，按压深度过少时，条形码为黄色，按压深度合适时，条形码为绿色。条形码显示吹气量 ，吹气量过少时，条形码为黄色；吹气量合适时，条形码为绿色；吹气量过大时，条形码为红色。 4、气道开放：可进行标准的气道开放操作，电脑图形界面指示气道开放与否。 5、静脉输液、输血操作 6、真实AED训练：可与自备的真实AED配套使用 7、脚本编辑器：系统提供多种急救病例，支持用户自编辑相关的模拟急救病例，模拟人心律可发生相应的生理变化。 8、可提供单机版和网络版，单机版可升级成网络版 9、可进行多媒体课件教学，也可与投影仪连接播放 ★10、高级四肢烧伤模块： 10.1、模拟身体四肢的创伤、烧伤皮肤更换 10.2、模拟创伤部位的清洗、消毒、止血、包扎、固定、搬运 10.3、模拟人身体各部位的开放性骨折、断裂处理 10.4、伤口类型：右手开放性骨折、软组织撕裂伤口骨组织暴露、右大腿金属异物刺伤、右足开放性骨折，右小指截指创伤、左前臂烧伤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度 ★11、资质：通过ISO9001、BS-OHSAS18001、ISO14001认证 12、计算机公司代配 | 另配创伤四肢 |
| 2 | 穿刺与叩诊检查技能训练模拟人 | 该仿真标准化病人为仰卧、枕过伸位、头偏向左侧的年轻男子仿真人体，材质柔韧耐用，骨性标志明显，与真正人体解剖位置要一致，根据解剖知识可触及上述组织，正确寻找穿刺点。 技术参数： 1、 逼真模拟人： ★1.1自动颈动脉、股动脉搏动，触诊感觉真实 1.2可以叩诊气胸和液胸的部位和范围、叩诊肝浊音界、叩诊腹部移动性浊音 1.3肝穿刺抽脓术操作时，触诊肝区病人可发出呻吟声 1.4骨髓穿刺的模块可以更换 ★1.5穿刺正确和错误时，有语音提示 2、方便灵活的操作台： 2.1操作台移动方便，并且固定简单、稳当 2.2根据操作的不同可以方便的改变模拟病人体位，仰卧位、坐位、半坐位、右侧卧位等都可以轻松实现 2.3控制面板选择按钮，配有人体轮廓，指示操作进针的部位 2.4肝肾穿刺时，可以选择屏气提示以限定穿刺时间，在屏气时间内穿刺操作才正确 ★3、逼真模拟操作过程，可以进行11项操作和穿刺训练 无菌操作术 右侧颈内静脉穿刺 右侧锁骨下静脉穿刺 右侧股静脉穿刺 左侧气胸穿刺 左侧胸腔积液穿刺 肝穿刺抽脓 腹腔穿刺 心包腔穿刺 心内注射 髂前上棘骨髓穿刺 ★4、大容量SD卡语音存储,详细讲解各穿刺部位的临床意义及操作方法. 5、提供考核模式和训练模式供选择 6、资质：通过ISO9001、BS-OHSAS18001、ISO14001认证 |  |
| 3 | 创伤护理人 | 产品功能： 1、洗头、洗脸 2、眼耳清洗、滴药 3、口腔护理、假牙护理 ★4、口鼻气管插管 5、气管切开护理 6、吸痰法 7、氧气吸入法 8、口鼻饲食法 ★9、洗胃法 10、胸腔解剖重要器官结构 11、手臂静脉穿刺、注射、输液（血） 12、三角肌皮下注射 13、股外侧肌内注射 14、胸腔、腹腔、肝脏、骨髓、腰椎穿刺 15、灌肠法 16、女性导尿术 17、男性导尿术 18、女性膀胱冲洗 19、男性膀胱冲洗 20、造瘘引流术 21、臀部肌内注射 22、腹腔解剖重要器官结构 23、整体护理：擦浴、穿换衣裤 ★24、创伤功能模块（各种出血性创伤模块均附有模拟血管出血点） · 面部烧伤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度 · 前额撕裂伤口 · 颌骨创伤口 · 锁骨开放性骨折与胸壁挫伤 · 腹部创伤伴有小肠突露 · 右上臂肱骨开放性骨折 · 右手开放性骨折、软组织撕裂伤口、骨组织暴露 · 右手掌枪弹伤口 · 右大腿股骨开放性骨折 · 左大腿复合型股骨骨折 · 右大腿金属异物刺伤 · 右小腿胫骨开放性骨折 · 右足开放性骨折右小趾截断创伤 · 左前臂烧伤ⅠⅡⅢ度 · 左大腿截断创伤 · 左小腿胫骨闭合性骨折以及踝关节和足挫伤 · 胸壁切开缝合伤口 · 腹壁切开缝合伤口 · 大腿外伤切开缝合伤口 · 大腿皮肤裂伤 · 大腿感染性溃疡 · 足坏疽、第1、2、3足趾和足跟压疮 · 上臂截肢伤口 · 小腿截肢伤口 25、资质：通过ISO9001、BS-OHSAS18001、ISO14001认证 |  |