|  |
| --- |
| **项目名称：滁州市中西医结合医院临时用电工程** |
| **序号** | **产品名称** | **数量** | **单位** | **备注** |
| **1** | 500kva箱式变电站改造 | 1 | 项 | 原400kva变压器更换为500kva、原800A断路器更换为1000A、低压铜牌改造 |
| **2** | 箱变基础 | 1 | 项 |  |
| **3** | 电缆井 | 2 | 个 |  |
| **4** | 电缆3\*35 | 50 | 米 |  |
| **5** | 电缆材料 | 1 | 项 |  |
| **6** | 施工费 | 1 | 项 |  |
| **7** | 调试费 | 1 | 项 |  |
| **8** | 合计 |  |  |  |