|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称：滁州市中西医结合医院综合服务楼电力进线工程** | | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **数量** | **单位** | **单价** | **合计金额** | 备注 |
| **1** | 电缆YJV22-4\*240 | 330 | 米 |  |  |  |
| **2** | 破路排管 | 160 | 米 |  |  |  |
| **3** | 电缆井 | 1 | 个 |  |  |  |
| **4** | GGD低压配电柜 | 2 | 台 |  |  | 每条出线配电表 |
| **5** | 施工费 | 1 | 项 |  |  |  |
| **6** | 其他 |  |  |  |  |  |
| **7** | 合计 |  |  |  |  |  |